Общество с ограниченной ответственностью «ВОРМОН» Россия, 454085, Челябинск, ул. Танкистов, д. 177А, тел.: +7(351)223-75-63, e-mail: office@vormon.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №

на клапаны регулирующие, запорно-регулирующие, отсечные.

| Предприятие-заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Телефон, e-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |
| 1. Предприятие (цех) применения. |  |
| 2. Тип клапана. (Регулирующий, запорно-регулирующий, отсечной) |  |
| 3. Обозначение фигур. (Таблица/фигура) |  |
| 4. Взамен какой арматуры устанавливается. (Тип арматуры, DN, PN) |  |
| 5. Диаметр номинальный, DN, мм. |  |
| 6. Давление номинальное, PN, кгс/см². |  |
| 7. Рабочая среда |  |
| 7.1. Состав рабочей среды |  |
| 7.2. Агрегатное состояние рабочей среды. (Жидкая, газообразная, пар) |  |
| 7.3. Наличие абразивных частиц. (Количество, размер) |  |
| 7.4. Расход рабочей среды. | Макс. Норм. Мин. |
| 7.5. Давление на входе Р1, кгс/см². | Макс. Норм. Мин. |
| 7.6. Давление на выходе Р2, кгс/см². | Макс. Норм. Мин. |
| 7.7. Температура на входе Т1, С. | Макс. Норм. Мин. |
| 7.8. Плотность на входе, ρ1. | Макс. Норм. Мин. |
| 7.9. Вязкость в рабочих условиях. | Макс. Норм. Мин. |
| 8. Расчеты (кроме отсечных). |  |
| 8.1. Расчетное Kv, м³/час | Макс. Норм. Мин. |
| 8.2. Расчетное значение Kvу, м³/час | Макс. Норм. Мин. |
| 8.3. Пропускная характеристика. (Линейная, равнопроцентная) |  |
| 9. Материал корпуса. (25Л, 20ГЛ, 12Х18Г9ТЛ, 12Х18Н13М3ТЛ, другое – указать) |  |
| 10. Тип присоединения к трубопроводу (Фланцевое, под приварку) |  |
| 11. Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015 | Входной фланец исп. Выходной фланец исп. |
| 12. Герметичность в затворе. |  |
| 13. Привод. |  |
| 13.1. Тип привода. (Пневматический, электрический) |  |
| 13.2. Положение при отсутствии питания. (Открыт-НО, закрыт-НЗ, закреплен) |  |
| 13.3. Ручной дублер. (Да, нет) |  |
| 14. Электропривод. |  |
| 14.1. Тип электропривода. |  |
| 14.2. Управляющий сигнал. |  |
| 14.3. Датчик положения. (Реостатный, емкостный, токовый) |  |
| 14.4. Питание электропривода, V/Hz |  |
| 15. Пневмопривод и комплектация его дополнительным оборудованием. |  |
| 15.1. Давление управляющего воздуха, кгс/см². |  |
| 15.2. Позиционер. (Пневматический, электропневматический) |  |
| 15.3. Марка позиционера. (ПП-1, ЭПП-1, ЭПП-1Ex, другое – указать) |  |
| 15.4. Конечные выключатели. (Да, нет, 1Ex) |  |
| 15.5. Фильтр-стабилизатор давления воздуха. (Да, нет, 1Ex) |  |
| 15.6. Редуктор давления с фильтром. (Да, нет, 1Ex) |  |
| 15.7. Клеммная коробка. (Да, нет, 1Ex) |  |
| 15.8. Электромагнитный распред. клапан. (Да, нет, 1Ex) |  |
| 16. Место установки. |  |
| 16.1. Материал трубопровода. |  |
| 16.2. Диаметр трубопровода, мм. |  |
| 16.3. Температура окружающей среды, С. | минимальная максимальная |
| 17. Количество, шт. |  |
| 18. Дополнительная комплектация. |  |
| 18.1. Комплект ответных фланцев. (Обозначение по ГОСТ, материал, количество) |  |
| 18.2. Комплект прокладок. (Обозначение, ГОСТ, материал, количество) |  |
| 18.3. Комплект крепежных элементов. (Обозначение, ГОСТ, материал, количество) |  |
| 19. Дополнительные технические требования. |  |

| Опросный лист подготовил: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность, организация |  |  |  |  |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |  |  |  |  |
| Контактные данные (телефон, e-mail) |  |  |  |  |  |
|  |  | Дата |  | Подпись |  |