Общество с ограниченной ответственностью «ВОРМОН» Россия, 454085, Челябинск, ул. Танкистов, д. 177А, тел.: +7(351)223-75-63, e-mail: office@vormon.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №

на задвижки, клапаны запорные, устройства переключающие, затворы обратные.

| Предприятие-заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Телефон, e-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |
| 1. Предприятие (цех) применения. |  |
| 2. Тип арматуры. (Задвижка, клапан запорный, устройство переключающее, затвор обратный) |  |
| 3. Обозначение фигур. (Таблица/фигура) |  |
| 4. Взамен какой арматуры устанавливается. (Тип арматуры, DN, PN) |  |
| 5. Диаметр номинальный, DN, мм. |  |
| 6. Давление номинальное, PN, кгс/см². |  |
| 7. Рабочая среда |  |
| 7.1. Состав рабочей среды |  |
| 7.2. Агрегатное состояние рабочей среды. (Жидкая, газообразная, пар) |  |
| 7.3. Классификация рабочей среды. (Агрессивная, неагрессивная, токсичная, взрыво- и пожароопасная.) |  |
| 7.4. Температура рабочей среды. |  |
| Минимальная, С |  |
| Максимальная, С |  |
| 8. Материал корпуса. (25Л, 20ГЛ, 12Х18Г9ТЛ, 12Х18Н13М3ТЛ, другое – указать) |  |
| 9. Тип присоединения к трубопроводу (Фланцевое, под приварку) |  |
| 10. Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015 |  |
| Исполнение входного фланца. |  |
| Исполнение выходного фланца. |  |
| 11. Герметичность в затворе. |  |
| 12. Привод (для задвижек) |  |
| 12.1. Тип привода. (Пневматический, электрический, ручной) |  |
| 12.2. Ручной дублер. (Да, нет) |  |
| 13. Электропривод. |  |
| 13.1. Тип электропривода. |  |
| 13.2. Управляющий сигнал. |  |
| 13.3. Датчик положения. (Реостатный, емкостный, токовый) |  |
| 13.4. Питание электропривода, V/Hz |  |
| 14. Пневмопривод и комплектация его дополнительным оборудованием. |  |
| 14.1. Давление управляющего воздуха, кгс/см² |  |
| 14.2. Конечные выключатели. (Да, нет, 1Ex) |  |
| 14.3. Фильтр-стабилизатор давления воздуха. (Да, нет, 1Ex) |  |
| 14.4. Пневмораспределитель. (Да, нет, 1Ex) |  |
| 14.5. Коробка соединительная взрывозащищенная (Да, нет, 1Ex) |  |
| 14.6. Электропневмораспределители. (Да, нет, 1Ex) |  |
| 15. Место установки. |  |
| 15.1. Материал трубопровода. |  |
| 15.2. Диаметр трубопровода, мм. |  |
| 15.3. Положение на трубопроводе. (Вертикальное, горизонтальное, наклонное) |  |
| 15.4. Температура окружающей среды. |  |
| Минимальная, С |  |
| Максимальная, С |  |
| 16. Количество, шт. |  |
| 17. Дополнительная комплектация. |  |
| 17.1. Комплект ответных фланцев. (Обозначение по ГОСТ, материал, количество) |  |
| 17.2. Комплект прокладок. (Обозначение, ГОСТ, материал, количество) |  |
| 17.3. Комплект крепежных элементов. (Обозначение, ГОСТ, материал, количество) |  |
| 18. Дополнительные технические требования. |  |

| Опросный лист подготовил: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность, организация |  |  |  |  |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |  |  |  |  |
| Контактные данные (телефон, e-mail) |  |  |  |  |  |
|  |  | Дата |  | Подпись |  |